## Sheet1
沧州市中心医院院本部净化手术系统分布一览表
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编码 | 设备编号 | 制造日期 | 备注
1 | 麻醉三部-耳鼻喉手术室 | 洁净手术室用空气处理机组 | AAHM5 2H2-6E | 12040005028 | PAU-401 | 2019.12 | 耳鼻喉手术室空调机组铭牌控制3间4间。
2 |  | 洁净手术室用空气处理机组 | AAHM5 2H2-6B | 12040004769 | AHU-402 | 2019.12 | 耳鼻喉手术室空调机组铭牌控制1间2间。
3 |  | 风冷热泵
4 |  | 风冷热泵
5 | 日间手术部 | 洁净手术室用空气处理机组（冷水式机组） | AAHM5 2H2-B | 5.99.08.002015YA | MAU-701 | 2018.06 | 综合楼日间手术室空调机组铭牌控制洁净走廊与辅房。
6 |  | 洁净手术室用空气处理机组（冷水式机组） | AAHM5 2H2-6B | 5.99.08.003014YA | AHU-702 | 2018.06 | 综合楼日间手术室空调机组铭牌控制3间4间手术室。
7 |  | 洁净手术室用空气处理机组（冷水式机组） | AAHM5 2H2-6B | 3.99.08.003013YA | AHU-701 | 2018.06 | 综合楼日间手术室空调机组铭牌控制1间2间手术室。
8 | 麻醉一部-复合手术室 | 恒温恒湿控制柜 | AEU7.5-F-4.0 |  | AEU-RAU-801 |  | 综合楼复合手术室空调机组铭牌控制3间手术室。
9 |  | 组合式空调机组 | AT4.-T 12*20 |  | AHU-SS-803 | 2024.07 | 综合楼复合手术室空调机组铭牌控制2间手术室。
10 |  | 组合式空调机组 | AT4.-T 12*22 |  | AHU-SS-802 | 2024.06 | 综合楼复合手术室空调机组铭牌控制2间手术室。
11 |  | 组合式空调机组 | AT4.-T 8*8/8*8 |  | AHU-SS-804 | 2024.07 | 综合楼复合手术室空调机组铭牌控制4间手术室。
12 |  | 组合式空调机组 | AT4.-T 12*16/12*12 |  | AHU-SS-805 | 2024.07 | 综合楼复合手术室空调机组铭牌控制手术间走廊新风。
13 | 血液净化病房 | 空调机组 | SGT-340 |  | 091197-08 | 2009.09 | 综合楼22层血透室空调机组铭牌控制科室新风。
14 |  | 空调机组 | SGT-230S |  | 091197-01 | 2009.09 | 综合楼22层血透室空调机组铭牌控制百级病房一。
15 |  | 空调机组 | SGT-230S |  | 091197-02 | 2009.09 | 综合楼22层血透室空调机组铭牌控制百级病房二。
16 |  | 空调机组 | SGT-35 |  | 091197-05 | 2009.09 | 综合楼22层血透室空调机组铭牌控制走廊与辅房。
17 |  | 空调机组 | SGT-230S |  | 091197-03 | 2009.09 | 综合楼22层血透室空调机组铭牌控制百级病房三。
18 |  | 空调机组 | SGT-230S |  | 091197-04 | 2009.09 | 综合楼22层血透室空调机组铭牌控制百级病房五。
19 | 麻醉二部 | 空调机组 | SGT-340 |  | 091197-16 | 2009.09 | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制外走廊。
20 |  | 空调机组 | #78682.1 |  | AHU-7-06 |  | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制2间手术室。
21 |  | 空调机组 | #78682.2 |  | AHU-7-07 |  | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制1间手术室。
22 |  | 空调机组 | SGT-230S |  | 091197-13 | 2009.09 | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制3间手术室。
23 |  | 空调机组 | SGT-330 |  | 091197-15 | 2009.09 | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制内走廊与辅房。
24 |  | 空调机组 | SGT-230S |  | 091197-12 | 2009.09 | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制4间手术室。
25 |  | 空调机组 | SGT-230S |  | 091197-11 | 2009.09 | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制5间手术室。
26 |  | 空调机组 | SGT-230S |  | 091197-09 | 2009.09 | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制6间7间手术室。
27 |  | 空调机组 | SGT-450 |  | 091197-14 | 2009.09 | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制8间手术室。
28 |  | 空调机组 | SGT-455 |  | 091197-17 | 2009.09 | 综合楼麻二手术室空调机组铭牌控制术间洁净走廊。
29 |  | 空调机组 | SGT-455 |  | 091197-18 | 2009.09 | 综合楼麻二手术室空调机组给循环机补新风。
30 |  | 风冷热泵
31 |  | 风冷热泵
32 | 麻醉一部 | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM9.5H2-3B |  | RAU-601 | 2021.11.23 | 手术间循环机组
33 |  | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM9.5H2-3B |  | RAU-602 | 2021.11.23 | 手术间循环机组
34 |  | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM9.5H2-3B |  | RAU-603/RAU-604 | 2021.11.23 | 手术间循环机组
35 |  | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM9.5H2-3B |  | RAU-605 | 2021.11.23 | 手术间循环机组
36 |  | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM9.5H2-3B |  | RAU-606 | 2021.11.23 | 手术间循环机组
37 |  | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM9.5H2-3B |  | RAU-607 | 2021.11.23 | 手术间循环机组
38 |  | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM9.5H2-3B |  | RAU-608 | 2021.11.23 | 手术间循环机组
39 |  | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM9.5H2-3B |  | RAU-609 | 2021.11.23 | 手术间循环机组
40 |  | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM7.2H2-11E |  | PAU-601 | 2021.11.23 | 新风机组
41 |  | 洁净空气调节机组(冷水型） | AAHM9.5H2-11E |  | PAU-602 | 2021.11.23 | 新风机组
42 |  | 风管式电预热箱 | ADE-36(4.5*8)-410*1000*200-DP |  | ET-PAU-601 | 2021.11.23
43 |  | 风管式电预热箱 | ADE-49.5(4.5*11)-810*1000*200-DP |  | ET-PAU-602 | 2021.11.23
44 | 麻醉三部-儿童院区麻醉科 | 风冷净化直膨空调机组 | ZJHF20L |  | 1909002 | 2019.10 | 儿科手术室空调机组铭牌，控制恢复室、洁净走廊。
45 |  | 风冷净化直膨空调机组 | ZJHF26L |  | 1909004 | 2019.10 | 儿科手术室空调机组铭牌，控制1间手术室。
46 |  | 风冷净化直膨空调机组 | ZJHF20L |  | 1909003 | 2019.10 | 儿科手术室空调机组铭牌，控制2间手术室。
47 |  | 风冷净化直膨空调机组 | ZJHF20 |  | 1909001 | 2019.10 | 儿科手术室空调机组铭牌，控制3间手术室。
48 |  | 风冷热泵
49 |  | 风冷热泵
50 | 麻醉四部-脑科院区麻醉科 | JK-OR-01（罗佰特机组）百级手术室机组 |  |  |  |  | 7室循环机组
51 |  | JK-OR-02(千级)手术室机组 |  |  |  |  | 2室循环机组
52 |  | JK-OR-03(千级)手术室机组 |  |  |  |  | 3室循环机组
53 |  | JK-OR-04（罗佰特机组）百级手术室机组 |  |  |  |  | 6室循环机组
54 |  | JK-OR-05(千级)手术室机组 |  |  |  |  | 5室循环机组
55 |  | X-3-01新风机组
56 |  | JK-3-01附房机组 |  |  |  |  | 走廊办公室循环机组
57 |  | 风冷热泵 | AAFM-R-65VZ
58 |  | 风冷热泵 | AAFM-R-65VZ